ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Кулотинского городского поселения

№ 19(109) от 11 августа    2020 года бюллетень

Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛОТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ок уловского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2020 № 113

р.п.Кулотино

Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Кулотинского городского поселения Администрация Кулотинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Определить гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Кулотинского городского поселения –Общество с ограниченной ответственностью «Д-ГРУПП».

- В целях обеспечения бесперебойного холодного водоснабжения и водоотведения на территории поселения заключить договоры с

ООО «Д-ГРУПП» в соответствии с действующим законодательством.

- Считать утратившим силу Постановление №283 от 24.11.2015 года «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

- Опубликовать постановление в газете «Окуловский вестник», в бюллетене «Официальный вестник Кулотинского городского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Кулотинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского поселения	                     Л.Н. Федоров

________________________________________________________________________________________________

«Работникам в возрасте от 40 лет будут чаще предоставлять оплачиваемый рабочий день для диспансеризации»

Федеральным законом от 31.07.2020 № 261-ФЗ «О внесении изменений в статью 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации» введено положение, предусматривающее для работников в возрасте от 40 лет предоставление оплачиваемого рабочего дня для прохождения диспансеризации - один раз в год.

Использование предоставленного дня для прохождения диспансеризации надо будет подтвердить справкой медорганизации.

Раньше работникам для прохождения диспансеризации предоставлялся один оплачиваемый рабочий день 1 раз в 3 года. Работники предпенсионного и пенсионного возраста имеют право на 2 оплачиваемых рабочих дня в году для прохождения диспансеризации.

Разъяснения подготовил помощник прокурора района Цыба Р.В.

«Молодым матерям и беременным женщинам смягчили условия для УДО»

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 260-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» внесены поправки для беременных женщин, осужденных за преступления небольшой тяжести,

Так они смогут получить УДО или замену неотбытого срока более мягким видом наказания при отбытии не менее 1/4 наказания.

То же касается женщин с детьми от 1 до 3 лет, находящимися в домах ребенка при исправительных учреждениях.

Разъяснения подготовил помощник прокурора района Тузов А.В.

«Государственный и муниципальный контроль - по новому закону»

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» определены процессуальные основы осуществления государственного и муниципального контроля, основной акцент сделан на профилактических мероприятиях, предусмотрена новая модель управления рисками, дополнен перечень контрольно-надзорных мероприятий, предусмотрена цифровизация контроля.

Разъяснения подготовил помощник прокурора района Цыба Р.В.

«На законодательном уровне прописаны требования к организации воспитания обучающихся»

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» определена система организации воспитательной работы.

Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ должно осуществляться на основе включаемых в основную программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. Урегулированы вопросы их составления. Организации будут разрабатывать такие программы и планы самостоятельно. Введены общие требования к организации воспитания обучающихся.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2020 г.

Разъяснения подготовил помощник прокурора района Тузов А.В.

«Уточнено понятие экстремизма»

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 299-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» установлено, что к экстремизму относится нарушение целостности страны. Уточнено, что речь идет о нарушении территориальной целостности (в т. ч. отчуждении части территории), кроме делимитации, демаркации и редемаркации границы.

Разъяснения подготовил помощник прокурора района Цыба Р.В.

«Экологический надзор: исключено дублирование проверок на федеральном и региональном уровнях»

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 298-ФЗ «О внесении изменения в статью 65 Федерального закона «Об охране окружающей среды» введено положение о том, что при ведении юрлицом или ИП хозяйственной и (или) иной деятельности с использованием объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду и хотя бы один из которых подлежит федеральному государственному экологическому надзору, в отношении всех таких объектов и юрлица (ИП) осуществляется только данный вид надзора.

Разъяснения подготовил помощник прокурора района Тузов А.В.

«Программы приватизации государственного и муниципального имущества будут разрабатываться по единым требованиям Правительства»

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 293-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» внесены изменения, которые направлены на формирование единообразного подхода к приватизации государственного и муниципального имущества.

Правительство установит единые требования к разработке прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества, а также к формам отчетов об итогах их исполнения.

Разъяснения подготовил помощник прокурора района Цыба Р.В.

«С 2021 г. изменится порядок воинского учета»

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 285-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» скорректирован Закон о воинской обязанности и военной службе.

Это связано с введением нового вида муниципального образования - муниципального округа.

Дополнен перечень органов местного самоуправления, проводящих первичный воинский учет

Уточнен порядок выделения субвенций на реализацию мероприятий. Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 г.

Разъяснения подготовил помощник прокурора района Тузов А.В.

«При обращении к гражданину сотрудник нацгвардии должен представиться и предъявить служебное удостоверение»

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 275-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» установлена обязанности сотрудника войск нацгвардии: назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения; в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.

Сотрудник вправе не исполнять эти требования при возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью, а также при необходимости незамедлительного пресечения преступления или административного правонарушения либо преследования совершивших их лиц.

Разъяснения подготовил помощник прокурора района Цыба Р.В.

«В России появятся корпоративный спорт и школьные спортивные лиги»

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 273-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» закреплены термины «корпоративный спорт» и «школьная спортивная лига». Под последней понимается НКО, созданная с участием школьных спортклубов. Членами лиги могут быть граждане, организации, осуществляющие деятельность в области школьного спорта. Работу лиг урегулирует Минспорт по согласованию с Минпросвещения.

Разъяснения подготовил помощник прокурора района Тузов А.В.

«В сфере государственной кадастровой оценки произошли изменения»

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены поправки по вопросам определения и применения кадастровой стоимости (КС) объектов недвижимости.

Для установления КС в размере рыночной стоимости запрещено использовать отчеты об оценке рыночной стоимости, составленные работниками бюджетного учреждения, созданного субъектом РФ, на территории которого расположен соответствующий объект недвижимости. Копии отчетов и документов, формируемых в ходе определения КС, должны храниться только в электронном виде (ранее также на бумажном носителе).

Региональное учреждение, уполномоченное определять КС, освободили от ежеквартального представления в орган регистрации прав информации о данных рынка недвижимости. Уточнены положения о федеральном госнадзоре за проведением государственной кадастровой оценки. Закрепляется, что он осуществляется органом регистрации прав без плановых проверок и исключительно посредством наблюдения за соблюдением обязательных требований. Информация о выявленных нарушениях будет ежегодно размещаться на сайте органа.

Очередная государственная кадастровая оценка будет проводиться через 4 года с года проведения последней оценки, а в городах федерального значения в случае принятия их главами соответствующего решения - через 2 года.

Уточнены сроки применения КС.

Для изменения КС должны применяться индексы рынка недвижимости, ежегодно определяемые учреждением органа регистрации прав.

Изменилась процедура рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении КС.

Закреплена возможность подачи заявления об установлении КС в размере рыночной стоимости. К такому заявлению должен быть приложен отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней после даты опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки..

Разъяснения подготовил помощник прокурора района Цыба Р.В.

«Электронные трудовые книжки: сопутствующие поправки»

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 23 законодательных акта внесены изменения, обусловленные введением электронных трудовых книжек. Скорректированы Законы о занятости населения, о прокуратуре, о статусе судей, о с/х кооперации, о службе в таможенных органах, об обязательном соцстраховании, о госрегистрации юрлиц и ИП, об адвокатской деятельности, о несостоятельности (банкротстве) и др.

Разъяснения подготовил помощник прокурора района Тузов А.В.

«Президент РФ подписал закон о многодневных выборах»

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрена возможность проводить выборы, в т. ч. депутатов Госдумы, в течение нескольких дней (но не более трех) и голосовать вне помещений. Определены особенности. Закреплено право политической партии, по предложению которой назначен член избирательной комиссии, вносить в назначивший этого члена комиссии орган мотивированное представление о досрочном прекращении его полномочий.

Федеральный закон вступает в силу со дня опубликования.

Разъяснения подготовил помощник прокурора района Цыба Р.В.

«В сфере территориального планирования произошли изменения»

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 264-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» введено положение с целью синхронизировать территориальное и стратегическое планирование.

В ГрК РФ уточнено, что при разработке, согласовании и утверждении схем и других документов территориального планирования, региональных нормативов градостроительного проектирования учитываются соответствующие документы стратегического планирования, в т. ч. стратегии социально-экономического и пространственного развития, отраслевые документы стратегического планирования. Исключено упоминание стратегий (программ) развития отраслей экономики, программ социально-экономического развития субъектов РФ, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований, т. к. они не предусмотрены Законом о стратегическом планировании. Сокращены сроки создания и работы согласительной комиссии в случае поступления от одного или нескольких регионов возражений на проект схемы территориального планирования РФ.

Изменилась процедура корректировки утвержденной схемы территориального планирования Указано, какие особенности содержания генеральных планов поселений и городских округов могут вводиться региональным законодательством о градостроительной деятельности. Например, генеральными планами могут предусматриваться территории, в отношении которых функциональные зоны не устанавливаются.

Закреплено, что в границах поселения, городского округа могут быть определены территории вне границ населенных пунктов, применительно к которым не предполагается изменение их существующего использования и в отношении которых отсутствует необходимость подготовки генерального плана.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

Разъяснения подготовил помощник прокурора района Тузов А.В.
_________________________________________________________________________________________________

Администрация Кулотинского городского поселения (продавец) сообщает итоги проведения открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене аукциона, состоявшегося 17 августа 2020 года в 11 часов 00 минут в актовом зале Администрации Кулотинского городского поселения:

Лот № 1 -  Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов Кулотинского городского поселения, с кадастровым номером 53:12:0305016:215, площадью 1058 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., Окуловский район, Кулотинское городское поселение, рп Кулотино, ул. П.Скрипкина, участок 12а, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, сроком на 20 лет.

Аукцион признан не состоявшимся, по причине подачи одной заявки.

Договор аренды заключается с единственным участником аукциона – Захаровым В.А., по начальной цене договора аренды в размере ежегодного платежа -13378,72 руб.

Лот № 2 -  Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов Кулотинского городского поселения, с кадастровым номером 53:12:0305007:217, площадью 1215 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., Окуловский район, Кулотинское городское поселение, рп Кулотино, ул. 40 лет Победы, участок 36, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, сроком на 20 лет.

Аукцион признан не состоявшимся, по причине подачи одной заявки.

Договор аренды заключается с единственным участником аукциона – Кузьминым Р.С., по начальной цене договора аренды в размере ежегодного платежа -15364,04 руб.

Лот № 3 -  Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов Кулотинского городского поселения, с кадастровым номером 53:12:0303024:215, площадью 940 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., Окуловский район, Кулотинское городское поселение, рп Кулотино, ул. Колхозная, участок 32, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, сроком на 20 лет.

Аукцион признан не состоявшимся, по причине подачи одной заявки.

Договор аренды заключается с единственным участником аукциона – Даниловой А.О., по начальной цене договора аренды в размере ежегодного платежа -11886,58 руб.

Лот № 4 -  Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов Кулотинского городского поселения, с кадастровым номером 53:12:1232001:177, площадью 1757 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., Окуловский район, Кулотинское городское поселение, д. Бобылево, участок 2а, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, сроком на 20 лет.

Аукцион признан не состоявшимся, по причине подачи одной заявки.

Договор аренды заключается с единственным участником аукциона – Евстигнеевым А.Г., по начальной цене договора аренды в размере ежегодного платежа -9029,22 руб.

___________________________________________________________________________________________________

Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛОТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Окуловского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11. 08. 2020 №122

р.п. Кулотино

Об утверждении схемы теплоснабжения Кулотинского городского поселения

В соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Кулотинского городского поселения, Администрация Кулотинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Кулотинского городского поселения согласно приложению №1.

2. Считать утратившим силу Постановление№91 от 02.07.2012 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кулотинского городского поселения» и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  городского поселения            Л.Н. Федоров

Утверждено

Постановлением Администрации

Кулотинского городского поселения

от 11.08.2020 № 122

Схема теплоснабжения

Кулотинского городского поселения

1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Кулотинского городского поселения

а) Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса играет важное значение при разработке схемы теплоснабжения. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями систем теплоснабжения. Системы теплоснабжения должны обеспечивать потребителей тепловой энергией в соответствии с требованиями к качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления тепловой энергии должны учитываться при расчете тарифов, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающей организации.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления тепловой энергии в Кулотинском городском поселении.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Согласно Генеральному плану Кулотинского городского поселения, утвержденному Решением Совета депутатов Кулотинского городского поселения от 29.08.2011 г. №52, среднегодовая численность населения по Кулотинскому ГП, определённая инновационным прогнозом, на расчетный срок (к 2030 году) увеличится до 4845 чел., в том числе р.п. Кулотино 4318 чел., дер. Полищи – 383 чел. (таблица 1). Основными источниками формирования прогнозной численности населения остается естественный прирост населения и миграция.

Таблица 1

| Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | на 01.01.09 г. | прогноз на 2030 г. |
| Кулотинское ГП – всего, в том числе: | 4100 | 4845 |
| пос. Кулотино | 3654 | 4318 |
| д. Бобылево | 18 | 21 |
| д. Боево | 20 | 24 |
| д. Верешино | 3 | 4 |
| д. Глазово | 1 | 1 |
| д. Дорохново | 20 | 24 |
| д. Горушка | 4 | 5 |
| д. Долманово | 9 | 11 |
| д. Дручно | 5 | 6 |
| д. Зуево | 7 | 8 |
| д. Кузнечевицы | 2 | 2 |
| д. Махново | 0 | 0 |
| д. Опечек | 2 | 2 |
| д. Пестово | 1 | 1 |
| д. Подберезье | 11 | 13 |
| д. Полищи | 324 | 383 |
| д. Старое | 19 | 22 |
| д. Яковково | 0 | 0 |

Развитие демографической ситуации происходит в направлении концентрации населения в городских поселениях, вдоль основных транспортных и коммуникационных коридоров. В связи с этим существенное изменение численности населения в остальных населенных пунктах Кулотинского городского поселения не прогнозируется.

Необходимо учитывать, что указанный генеральный план разрабатывался на основании данных за 2009-й и предшествующие годы. Фактически сложившаяся за период с 2009 по 2019 гг. тенденция демографического развития городского поселения отличается от заложенного в генеральный план сценария. В связи с этим необходимо произвести корректировку прогнозной численности населения (таблица 2). Корректировка произведена в отношении р.п. Кулотино и дер. Полищи, на территории которых расположены системы централизованного теплоснабжения. В отношении остальных населенных пунктов Кулотинского городского поселения корректировка не производилась, т.к. на их территориях отсутствуют системы централизованного теплоснабжения и в перспективе до 2030 года не планируется их создание.

Таблица 2

| Наименование населённого пункта | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения - всего, тыс. чел., в том числе: | 2,80 | 2,72 | 2,65 | 2,68 | 2,66 | 2,64 | 2,63 |
| - р.п. Кулотино | 2,52 | 2,45 | 2,39 | 2,42 | 2,40 | 2,38 | 2,37 |
| - д. Полищи | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |

Таблица 2 (продолжение)

| Наименование населённого пункта | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения - всего, тыс. чел., в том числе: | 2,61 | 2,60 | 2,58 | 2,57 | 2,56 | 2,55 | 2,54 |
| - р.п. Кулотино | 2,35 | 2,34 | 2,32 | 2,31 | 2,30 | 2,29 | 2,28 |
| - д. Полищи | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |

Основной группой потребителей тепловой энергии в Кулотинском городском поселении является население, использующее тепловую энергию на отопление и горячее водоснабжение. На его долю приходится 76% всей тепловой нагрузки потребителей. Площадь жилищного фонда и, следовательно, объем потребления тепловой энергии напрямую зависят от численности населения мунципального образования.

Остальные 24% тепловой нагрузки используют потребители социально-бытового назначения: образовательные (в том числе дошкольные, факультативные), медицинские, административные учреждения, магазины, организации бытового обслуживания и др. Количество и, следовательно, объем потребления тепловой энергии потребителями социально-бытового назначения также напрямую зависят от численности населения.

Согласно Генеральному плану Кулотинского городского поселения, утвержденному Решением Совета депутатов Кулотинского городского поселения от 29.08.2011 г. №52, по состоянию на 2009 год площадь жилищного фонда Кулотинского городского поселения составляет 87488 кв.м, в том числе жилищного фонда, обеспеченного централизованным отоплением, - 20542 кв.м, жилищного фонда, обеспеченного централизованным горячим водоснабжением, - 20542 кв.м.

К 2030 году Генеральным планом Кулотинского городского поселения предусмотрено увеличение площади жилищного фонда до 237427,3 кв.м для обеспечения предусмотренного Генпланом прироста численности населения (до 4845 чел.), а также увеличения жилищной обеспеченности с 21,3 кв.м/чел. в 2009 году до 49 кв.м/чел. в 2030 году.

Фактическое развитие Кулотинского городского поселения в период с 2009 по 2019 гг. отличается от предусмотренного Генеральным планом сценария. Объемы жилищного строительства, рассчитанные для Кулотинского городского поселения, являются высокими, учитывая темпы ввода жилья последнего времени. Нельзя исключить вероятность того, что значительная часть жилищного строительства не будет выполнена в период расчетного срока и перейдет на более поздние сроки (за пределами расчетного срока). В связи с этим в целях прогноза объемов потребления тепловой энергии необходимо учитывать скорректированное количество жилищного фонда (таблица 3).

Генеральным планом не конкретизирован прогнозный на 2030 год объем жилищного фонда, обеспеченного централизованным отоплением и горячим водоснажением. Учитывая отсутствие прироста прогнозируемой численности населения Кулотинского городского поселения, отсутствие нового строительства многоквартирных домов на территории Кулотинского городского поселения за ряд последних лет, а также отсутствие в Генеральном плане прогноза по изменению площади жилищного фонда, обеспеченного централизованным отоплением и горячим водоснажением, настоящей схемой теплоснабжения предусматривается сохранение существующего объема жилищного фонда, обеспеченного централизованным отоплением и горячим водоснажением.

Таблица 3

| Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд в Кулотинском ГП в соответствии с генпланом - всего, тыс. кв.м, в том числе: | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 105,1 | 114,8 | 125,5 |
| - жилищный фонд в р.п. Кулотино и д. Полищи, тыс. кв.м, из него: | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 101,9 | 111,4 | 121,8 |
| - жилищный фонд, обеспеченный централизованным отоплением, тыс. кв.м | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| - жилищный фонд, обеспеченный централизованным ГВС, тыс. кв.м | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |

Таблица 3 (продолжение)

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд в Кулотинском ГП в соответствии с генпланом - всего, тыс. кв.м, в том числе: | 137,1 | 149,9 | 163,8 | 179,0 | 195,6 | 213,8 | 237,4 |
| - жилищный фонд в р.п. Кулотино и д. Полищи, тыс. кв.м, из него: | 133,1 | 145,4 | 158,9 | 173,7 | 189,8 | 207,4 | 230,4 |
| - жилищный фонд, обеспеченный централизованным отоплением, тыс. кв.м | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| - жилищный фонд, обеспеченный централизованным ГВС, тыс. кв.м | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |

Следует отметить, что основную долю вводимого в настоящее время жилья составляет индивидуальная застройка. Согласно положениям Генерального плана Кулотинского городского поселения теплоснабжение индивидуальной жилой застройки будет осуществляться от индивидуальных теплоисточников.

Учитывая отсутствие прироста прогнозируемой численности населения Кулотинского городского поселения, прирост объектов капитального строительства культурного и социального назначения, подключенных к системам централизованного теплоснабжения, в период до 2030 года также не ожидается. Из объектов бытового назначения в 2020 году планируется подключение к тепловым сетям от Котельной  №30 здания магазина, расположенного по  адресу пос.  Кулотино, ул. Ворошилова, д.11., тепловой нагрузкой 0,1 Гкал/ч. Также в перспективе до 2030 года ожидается подключение ряда иных объектов бытового назначения тепловой нагрузкой до 0,1 Гкал/ч каждый. При этом сроки и расположение данных объектов по состоянию на 2020 год не конкретизированы.

Таким образом, прирост тепловых нагрузок потребителей Кулотинского городского поселения составит 0,1 Гкал/ч.

Также незначительные изменения потребления тепловой энергии могут быть связаны с изменениями средних за отопительные периоды температур наружного воздуха, изменениями энергоэффективности существующих объектов, подключенных к системам централизованного теплоснабжения.

б) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии представлен в таблице 4. Теплоноситель потребителям не отпускается. Прогноз выполнен без учета влияния изменения погодных условий.

Таблица 4

| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал в год | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Прирост потребления тепловой энергии по отношению к предыдущему периоду, тыс. Гкал в год | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В 2020 году планируется подключение к тепловым сетям от Котельной  №30 здания магазина, расположенного по  адресу пос.  Кулотино, ул. Ворошилова, д.11, что даст годовой прирост потребления тепловой энергии в размере 0,9 тыс. Гкал.

в) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, осуществляется за счет собственных теплоисточников. Изменение производственных зон и их перепрофилирование не планируется.

2. Существующие и Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

а) Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Централизованным отоплением обеспечена вся многоквартирная застройка. Жилые дома усадебной застройки, как правило, имеют печное отопление. Ряд домов усадебной застройки, расположенных в непосредственной близости от сети теплоснабжения, подключены к системе централизованного теплоснабжения.

Индивидуальное отопление жилых помещений в многоквартирных домах не осуществляется.

Все бюджетные потребители подключены к системе централизованного теплоснабжения. Промышленные и прочие потребители либо имеют собственные теплоисточники, либо приобретают тепловую энергию у ООО «ТК Новгородская».

Подробный перечень подключенных потребителей в разрезе каждой котельной приведен в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование потребителя | Наименование объекта | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| Котельная №30 |  |  |  |  |  |
| Администрация Кулотинского городского поселения | Административное здание | ул. Кирова, д.13 | 0,035 | 0,035 |  |
| Ажимирова Наталья Анатольевна | Магазин | ул. Кирова, д.10 | 0,007 | 0,007 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Акцент" | Магазин | ул. Кирова, д.12 | 0,019 | 0,019 |  |
| Муниципальное унитарное предприятие "Банно-прачечное предприятие" | Баня | ул. Курортная, д.1А | 0,111 | 0,011 | 0,100 |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад п. Кулотино" | Детский сад | пр. Коммунаров, д.1 | 0,068 | 0,018 | 0,050 |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад п. Кулотино" | Детский сад | пр. Коммунаров, д.6А | 0,139 | 0,089 | 0,050 |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры Окуловского муниципального района "Кулотинский городской Дом культуры" | Дом культуры | пр. Советский, д.2 | 0,243 | 0,233 | 0,010 |
| ИП Ильина Мария Петровна | Магазин | пр. Советский, д.1 | 0,029 | 0,029 |  |
| ИП Пушкина Марина Николаевна | Помещение под парикмахерскую | пр. Советский, д.4 | 0,004 | 0,004 |  |
| Администрация Кулотинского городского поселения | Помещение в здании админитсрации | ул. Кирова, д.13 | 0,006 | 0,006 |  |
| ООО "Медфарм аналитик" | Магазин | ул. Кирова, д.12 | 0,037 | 0,037 |  |
| АО "Новгородфармация" | Аптека №15 | пр. Советский, д.4 | 0,011 | 0,011 |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Музыкальная школа им.Н.А.Римского-Корсакова г.Окуловка" | Помещение музыкальной школы | пр. Советский, д.2 | 0,019 | 0,019 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "УК Окуловская" | Здание слесарной мастерской | ул. Кирова, д.11Б | 0,005 | 0,005 |  |
| Муниципальное унитарное предприятие Окуловского муниципального района "Окуловский водоканал" (МУП "Окуловский водоканал") | Слесарная мастерская | ул. Курортная, д.1 | 0,016 | 0,016 |  |
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" | ОПС | ул. Кирова, д.13 | 0,006 | 0,006 |  |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | Помещение сбербанка | пр. Советский, д.4 | 0,006 | 0,006 |  |
| Государственное областное казенное учреждение "Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области" | ПЧ-32 | пр. Советский, д.1Г | 0,054 | 0,054 |  |
| Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Окуловская центральная районная больница" | Поликлиника | пр. Советский, д.1 | 0,106 | 0,106 |  |
| Федеральное казенное учреждение "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новгородской области" | Опорный пункт полиции | ул. Кирова, д.13 | 0,001 | 0,001 |  |
| МАОУ СШ п. Кулотино | Здание спорт.зала | пр. Советский, д.2, корп.2 | 0,044 | 0,044 |  |
| МАОУ СШ п. Кулотино | Здание школы | ул. Пионерская, д.2 | 0,215 | 0,215 |  |
| Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение "Адаптированная школа - интернат №5" (ГОБОУ "АШИ №5") | Школа-интернат(учебный корпус) | ул. Кирова, д.4 | 0,200 | 0,126 | 0,074 |
| ООО «Альянс» | Кафе | ул. Коммунаров, д.3А | 0,015 | 0,010 | 0,005 |
| Население | Многоквартирный дом | ул. Коммунаров, д.1 | 0,402 | 0,226 | 0,176 |
| Население | Многоквартирный дом | ул. Коммунаров, д.1А | 0,009 | 0,008 | 0,001 |
| Население | Многоквартирный дом | ул. Коммунаров, д.4 | 0,159 | 0,106 | 0,053 |
| Население | Многоквартирный дом | ул. Коммунаров, д.4Б | 0,226 | 0,150 | 0,076 |
| Население | Многоквартирный дом | ул. Коммунаров, д.4В | 0,166 | 0,118 | 0,048 |
| Население | Многоквартирный дом | ул. Курортная, д.5 | 0,065 | 0,008 | 0,057 |
| Население | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, д.2 | 0,555 | 0,315 | 0,240 |
| Население | Многоквартирный дом | ул. Набережная, д.1 | 0,040 | 0,040 |  |
| Население | Многоквартирный дом | ул. Набережная, д.3 | 0,051 | 0,051 |  |
| Население | Многоквартирный дом | ул. Набережная, д.5 | 0,041 | 0,041 |  |
| Население | Многоквартирный дом | ул. Набережная, д.7 | 0,046 | 0,046 |  |
| Население | Многоквартирный дом | ул. Набережная, д.8 | 0,092 | 0,082 | 0,010 |
| Население | Многоквартирный дом | ул. Набережная, д.9 | 0,048 | 0,048 |  |
| Население | Многоквартирный дом | ул. Набережная, д.10 | 0,046 | 0,046 |  |
| Население | Многоквартирный дом | ул. Набережная, д.11 | 0,049 | 0,049 |  |
| Население | Многоквартирный дом | ул. Набережная, д.12 | 0,049 | 0,049 |  |
| Население | Многоквартирный дом | ул. Кирова, д.2 | 0,126 | 0,051 | 0,075 |
| Население | Многоквартирный дом | ул. Кирова, д.5 | 0,052 | 0,052 |  |
| Население | Многоквартирный дом | ул. Кирова, д.8А | 0,051 | 0,051 |  |
| Население | Многоквартирный дом | ул. Кирова, д.9 | 0,043 | 0,043 |  |
| Население | Многоквартирный дом | ул. Кирова, д.10 | 0,411 | 0,194 | 0,217 |
| Население | Многоквартирный дом | ул. Кирова, д.11 | 0,042 | 0,042 |  |
| Население | Многоквартирный дом | ул. Кирова, д.12 | 0,450 | 0,233 | 0,217 |
| Население | Многоквартирный дом | пр. Советский, д.4, корп.1 | 0,254 | 0,149 | 0,105 |
| Население | Многоквартирный дом | пр. Советский, д.4, корп.2 | 0,254 | 0,149 | 0,105 |
| Население | Многоквартирный дом | пр. Советский, д.6 | 0,254 | 0,150 | 0,104 |
| Население | Многоквартирный дом | ул. Н.Николаева, д.11 | 0,059 | 0,049 | 0,010 |
| Население | Многоквартирный дом | ул. Комсомольская, д.8 | 0,003 | 0,003 |  |
| Население | Многоквартирный дом | ул. Коммунаров, д.2 | 0,005 | 0,005 |  |
| Население | Многоквартирный дом | ул. Пионерская, д.6 | 0,003 | 0,003 |  |
| Население | Многоквартирный дом | ул. Хоренка, д.11 | 0,032 | 0,032 |  |
| Итого по Котельной №30 |  |  | 5,481 | 3,698 | 1,784 |
| Блочно-модульная котельная |  |  |  |  |  |
| Население | Многоквартирный дом | ул. К.Маркса, д.29 | 0,450 | 0,233 | 0,217 |
| Население | Жилой дом | ул. К.Маркса, д.38А | 0,032 | 0,032 |  |
| Население | Многоквартирный дом | ул. Молодежная, д.1 | 0,082 | 0,082 |  |
| Население | Многоквартирный дом | ул. Молодежная, д.2 | 0,082 | 0,082 |  |
| Н/д | Нежилое здание | ул. Молодежная, д.2А | 0,019 | 0,019 |  |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад д. Полищи" | Детский сад | ул. Молодежная, д.4 | 0,097 | 0,097 |  |
| Население | Жилой дом | ул. Молодежная, д.6 | 0,032 | 0,032 |  |
| Население | Жилой дом | ул. Молодежная, д.7 | 0,032 | 0,032 |  |
| Население | Жилой дом | ул. Молодежная, д.8 | 0,032 | 0,032 |  |
| Население | Жилой дом | ул. Молодежная, д.9 | 0,032 | 0,032 |  |
| Итого по блочно-модульной котельной |  |  | 0,890 | 0,673 | 0,217 |

б) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Отопление частных индивидуальных домов и комплексной коттеджной застройки осуществляется от индивидуальных источников тепла, работающих на твердом, газовом или жидком топливе.

в) Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в Кулотинском городском поселении представлены в таблице 6.

Имеющиеся мощности теплоисточников обеспечивают возможность подключения дополнительных нагрузок, в том числе здания магазина, расположенного по адресу пос.  Кулотино, ул. Ворошилова, д.11., тепловой нагрузкой 0,1 Гкал/ч, а также ряда иных объектов бытового назначения тепловой нагрузкой до 0,1 Гкал/ч каждый, сроки и расположение по которым по состоянию на 2020 год не конкретизированы.

Таблица 6

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 6,450 | 6,450 | 6,410 | 5,582 | 0,547 | 0,281 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 0,890 | 0,091 | 0,049 |
| Итого: | 7,480 | 7,480 | 7,440 | 6,472 | 0,638 | 0,330 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 6,450 | 6,450 | 6,410 | 5,582 | 0,547 | 0,281 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 0,890 | 0,091 | 0,049 |
| Итого: | 7,480 | 7,480 | 7,440 | 6,472 | 0,638 | 0,330 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 6,450 | 6,450 | 6,410 | 5,582 | 0,537 | 0,291 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 0,890 | 0,091 | 0,049 |
| Итого: | 7,480 | 7,480 | 7,440 | 6,472 | 0,628 | 0,340 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 6,450 | 6,450 | 6,410 | 5,582 | 0,528 | 0,300 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 0,890 | 0,091 | 0,049 |
| Итого: | 7,480 | 7,480 | 7,440 | 6,472 | 0,619 | 0,349 |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 6,450 | 6,450 | 6,410 | 5,582 | 0,520 | 0,308 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 0,890 | 0,091 | 0,049 |
| Итого: | 7,480 | 7,480 | 7,440 | 6,472 | 0,611 | 0,357 |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 6,450 | 6,450 | 6,410 | 5,582 | 0,520 | 0,308 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 0,890 | 0,091 | 0,049 |
| Итого: | 7,480 | 7,480 | 7,440 | 6,472 | 0,611 | 0,357 |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 6,450 | 6,450 | 6,410 | 5,582 | 0,515 | 0,313 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 0,890 | 0,091 | 0,049 |
| Итого: | 7,480 | 7,480 | 7,440 | 6,472 | 0,606 | 0,362 |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 6,450 | 6,450 | 6,410 | 5,582 | 0,507 | 0,321 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 0,890 | 0,091 | 0,049 |
| Итого: | 7,480 | 7,480 | 7,440 | 6,472 | 0,598 | 0,370 |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 6,450 | 6,450 | 6,410 | 5,582 | 0,493 | 0,335 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 0,890 | 0,091 | 0,049 |
| Итого: | 7,480 | 7,480 | 7,440 | 6,472 | 0,584 | 0,384 |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 6,450 | 6,450 | 6,410 | 5,582 | 0,478 | 0,350 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 0,890 | 0,091 | 0,049 |
| Итого: | 7,480 | 7,480 | 7,440 | 6,472 | 0,569 | 0,399 |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 6,450 | 6,450 | 6,410 | 5,582 | 0,470 | 0,358 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 0,890 | 0,091 | 0,049 |
| Итого: | 7,480 | 7,480 | 7,440 | 6,472 | 0,561 | 0,407 |

Дефицит тепловой мощности на источниках не отмечается.

в1) Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные значения мощности теплоэнергетического оборудования источников тепловой энергии приведены в таблице 6.

Значения максимального потребления и производства теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения приведены в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование теплоисточника | Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч | Производительность ВПУ, куб.м/ч | Резерв (дефицит) производительности ВПУ, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 2,3 | 10,0 | 7,7 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 0,4 | 0,8* | 0,3 |

* - Определена нормативная производительность водоподготовительной установки.

в2) Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

На котельной №30 дефицита мощности, в том числе с учетом перспективной нагрузки, нет. Вместе с тем для стабильной работы котельной настоящей схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту котельного оборудования.

Значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 6.

в3) Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии представлены в таблице 6.

в4) Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто приведены в таблице 6.

в5) Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, а также затраты теплоносителя на компенсацию этих потерь приведены в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование теплоисточника | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь, куб.м/ч |
| --- | --- | --- |
| 2020 |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 0,381 | 0,5 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 0,049 | 0,06 |
| Итого: | 0,430 |  |
| 2021 |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 0,381 | 0,5 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 0,049 | 0,06 |
| Итого: | 0,430 |  |
| 2022 |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 0,391 | 0,5 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 0,049 | 0,06 |
| Итого: | 0,440 |  |
| 2023 |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 0,400 | 0,5 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 0,049 | 0,06 |
| Итого: | 0,449 |  |
| 2024 |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 0,408 | 0,5 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 0,049 | 0,06 |
| Итого: | 0,457 |  |
| 2025 |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 0,408 | 0,5 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 0,049 | 0,06 |
| Итого: | 0,457 |  |
| 2026 |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 0,413 | 0,5 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 0,049 | 0,06 |
| Итого: | 0,462 |  |
| 2027 |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 0,421 | 0,5 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 0,049 | 0,06 |
| Итого: | 0,470 |  |
| 2028 |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 0,435 | 0,5 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 0,049 | 0,06 |
| Итого: | 0,484 |  |
| 2029 |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 0,450 | 0,5 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 0,049 | 0,06 |
| Итого: | 0,499 |  |
| 2030 |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 0,458 | 0,5 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 0,049 | 0,06 |
| Итого: | 0,507 |  |

Подключение новых потребителей не создаст дефицита теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения.

в6) Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Тепловая мощность на хозяйственные нужды тепловых сетей на территории Кулотинского городского поселения не используется.

в7) Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование теплоисточника | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | В том числе аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 2020 |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 0,381 | 0,0 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 0,049 | 0,0 |
| Итого: | 0,430 | 0,0 |
| 2021 |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 0,381 | 0,0 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 0,049 | 0,0 |
| Итого: | 0,430 | 0,0 |
| 2022 |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 0,391 | 0,0 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 0,049 | 0,0 |
| Итого: | 0,440 | 0,0 |
| 2023 |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 0,400 | 0,0 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 0,049 | 0,0 |
| Итого: | 0,449 | 0,0 |
| 2024 |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 0,408 | 0,0 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 0,049 | 0,0 |
| Итого: | 0,457 | 0,0 |
| 2025 |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 0,408 | 0,0 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 0,049 | 0,0 |
| Итого: | 0,457 | 0,0 |
| 2026 |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 0,413 | 0,0 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 0,049 | 0,0 |
| Итого: | 0,462 | 0,0 |
| 2027 |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 0,421 | 0,0 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 0,049 | 0,0 |
| Итого: | 0,470 | 0,0 |
| 2028 |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 0,435 | 0,0 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 0,049 | 0,0 |
| Итого: | 0,484 | 0,0 |
| 2029 |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 0,450 | 0,0 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 0,049 | 0,0 |
| Итого: | 0,499 | 0,0 |
| 2030 |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 0,458 | 0,0 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 0,049 | 0,0 |
| Итого: | 0,507 | 0,0 |

Заключение договоров на поддержание резервной тепловой мощности на территории Кулотинского городского поселения не производится и в перспективе не планируется.

в8) Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребите-лей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки, приведены в таблице 6.

г) Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Источники тепловой энергии с зонами действия, расположенными в границах двух или более поселений, на территории Кулотинского городского поселения отсутствуют.

д) Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»: S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где: A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км: Rопт = (140/s0,4)·(1/B0,1)·(Δτ/П)0,15

где: B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, гр.C;

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5

где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельных и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения каждой системы теплоснабжения Кулотинского городского поселения приведены в таблице 10.

Таблица 10

| Теплоисточник | Площадь зоны действия теплоисточника, кв.км | Количество потребителей, ед. | Среднее число потребителей на 1 кв.км, ед. | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Материальная характеристика тепловой сети, кв.м | Стоимость тепловых сетей, млн руб. | Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2 | Средняя теплоплотность, Гкал/ч/кв.км | Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, гр.С | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 0,31 | 45 | 145 | 5,482 | 1604 | 106,65 | 66505 | 17,7 | 20 | 1,021 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 0,05 | 10 | 200 | 0,89 | 106 | 8,55 | 80587 | 17,8 | 20 | 0,914 |

По всем котельным радиусы эффективного теплоснабжения превышают фактические радиусы теплоснабжения.

3. Существующие и Перспективные балансы теплоносителя

а) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Водоподготовительные установки у потребителей в Кулотинском городском поселении отсутствуют. Теплоноситель теплопотребляющими установками потребителей не потребляется.

б) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Значения максимального потребления и производства теплоносителя приведены в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование теплоисточника | Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч | Производительность ВПУ, куб.м/ч | Резерв (дефицит) производительности ВПУ, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 2,3 | 10,0 | 7,7 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 0,4 | 0,8* | 0,3 |

* - Определена нормативная производительность водоподготовительной установки.

Теплоносителем является вода, забираемая напрямую из системы централизованного водоснабжения. Поэтому подключение новых потребителей не создаст дефицита теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения.

4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

а) Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Обновленная редакция Генерального плана Кулотинского городского поселения в части развития систем теплоснабжения предусматривает инерционный сценарий с сохранением существующей организации теплоснабжения и не предполагает вариантности ее развития.

б) Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

Приоритетным сценарием развития системы теплоснабжения Кулотинского городского поселения является сохранение существующей организации теплоснабжения с постепенным обновлением оборудования и сооружений.

5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Освоение территорий Кулотинского городского поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих источников тепловой энергии, не планируется.

б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников для обеспечения вновь подключаемых нагрузок потребителей не требуются.

в) Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Выявленные проблемы функционирования и развития системы теплоснабжения Кулотинского городского поселения решаются посредством мероприятий по модернизации, капитальному ремонту инфраструктуры.

Основным направлением данных мероприятий является максимально возможное использование существующего оборудования на наиболее эффективных действующих в Кулотинском городском поселении источниках теплоснабжения.

С учетом перспективных тепловых нагрузок общая годовая потребность в топливе для централизованного теплоснабжения Кулотинского городского поселения составит 2297 т у.т. (таблица 12).

Таблица 12

| Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход топлива, кг у.т. | Годовое потребление топлива, т у.т. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | В отопительный период | В неотопительный период |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | газ | 162,20 | 1987 | 1522 | 465 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | газ | 146,09 | 310 | 249 | 61 |
| Итого: |  |  | 2297 | 1771 | 526 |

г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Кулотинского городского поселения отсутствуют.

д) Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Избыточные источники тепловой энергии, а также источники тепловой энергии, выработавшие нормативный срок службы, на территории Кулотинского городского поселения отсутствуют.

е) Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переоборудованию котельных Кулотинского городского поселения в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предусмотрены.

ж) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации схемой не предусмотрены, так как на территории Кулотинского городского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

з) Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Температурный график отпуска тепловой энергии составляет 95/70 гр.С на всех источниках тепловой энергии Кулотинского городского поселения. Изменение данного графика схемой не предусмотрено.

и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Перспективная установленная тепловая мощность источников тепловой энергии представлена в таблице 6.

к) Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В Кулотинском городском поселении существующими источниками тепловой энергии в качестве основного топлива используется газ. Схемой теплоснабжения предусматривается для данных источников тепловой энергии сохранение используемых видов топлива.

Использование возобновляемых источников энергии схемой теплоснабжения для существующих источников тепловой энергии не предусмотрено.

6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

а) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрено, так как зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Кулотинского городского поселения отсутствуют и в период реализации схемы не предвидятся.

б) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Для подключения нового потребителя по адресу ул. Ворошилова, д.11 схемой теплоснабжения предусмотрено строительство тепловой сети от участка теплосети в районе дома №13 по ул. Кирова до дома №11 по ул. Ворошилова протяженностью 100 п.м 2Ду=32мм. Способ прокладки - подземно.

Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

в) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрено, так как при переключении нагрузок мощности существующих источников тепловой энергии не позволяют обеспечить необходимый уровень надежности теплоснабжения.

г) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных схемой теплоснабжения не предусмотрено.

д) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Предложения по реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения включают перекладку сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене.

Разработанные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы теплоснабжения, сроку окупаемости, а также с учетом оценки тарифных последствий, влияющих на изменение размера платы граждан за коммунальные услуги.

Объемы мероприятий определены укрупнено. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

На территории Кулотинского городского поселения открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

8. Перспективные топливные балансы

а) Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные топливные балансы теплоисточников Кулотинского городского поселения представлены в таблице 13. Теплоисточники Кулотинского городского поселения не оборудованы сооружениями по хранению резервного топлива.

Таблица 13

| Наименование котельной | Потребление топлива, т у.т. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В отопительный период |  | В неотопительный период |  |
|  | Максимальное часовое | Годовое | Максимальное часовое | Годовое |
| 2020 |  |  |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 1651 | 1,06 | 505 | 0,28 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 249 | 0,15 | 61 | 0,03 |
| Итого: | 1900 | 1,21 | 566 | 0,31 |
| 2021 |  |  |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 1651 | 1,06 | 505 | 0,26 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 249 | 0,15 | 61 | 0,03 |
| Итого: | 1900 | 1,21 | 566 | 0,28 |
| 2022 |  |  |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 1643 | 1,05 | 502 | 0,26 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 249 | 0,15 | 61 | 0,03 |
| Итого: | 1892 | 1,20 | 563 | 0,28 |
| 2023 |  |  |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 1635 | 1,04 | 500 | 0,26 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 249 | 0,15 | 61 | 0,03 |
| Итого: | 1884 | 1,20 | 561 | 0,28 |
| 2024 |  |  |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 1629 | 1,04 | 498 | 0,25 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 249 | 0,15 | 61 | 0,03 |
| Итого: | 1878 | 1,19 | 559 | 0,28 |
| 2025 |  |  |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 1563 | 1,00 | 478 | 0,24 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 249 | 0,15 | 61 | 0,03 |
| Итого: | 1812 | 1,15 | 539 | 0,27 |
| 2026 |  |  |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 1559 | 0,99 | 477 | 0,24 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 249 | 0,15 | 61 | 0,03 |
| Итого: | 1808 | 1,15 | 538 | 0,27 |
| 2027 |  |  |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 1553 | 0,99 | 475 | 0,24 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 249 | 0,15 | 61 | 0,03 |
| Итого: | 1802 | 1,14 | 536 | 0,27 |
| 2028 |  |  |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 1541 | 0,98 | 471 | 0,24 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 249 | 0,15 | 61 | 0,03 |
| Итого: | 1790 | 1,13 | 532 | 0,27 |
| 2029 |  |  |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 1529 | 0,97 | 468 | 0,24 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 249 | 0,15 | 61 | 0,03 |
| Итого: | 1778 | 1,12 | 529 | 0,26 |
| 2030 |  |  |  |  |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | 1522 | 0,96 | 465 | 0,24 |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | 249 | 0,15 | 61 | 0,03 |
| Итого: | 1771 | 1,12 | 526 | 0,26 |

б) Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива приведены в таблице 14. Местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии на территории Кулотинского городского поселения не используются.

Таблица 14

| Наименование котельной | Вид топлива |
| --- | --- |
| Котельная №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | газ |
| БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | газ |

9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии представлены в таблице 15.

Таблица 15

| Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего 2020 - 2030 гг. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Капитальный ремонт оборудования котельной №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | мероприятие | 1 | всего | 7630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 7630 |  |  |  |  | 7630 |  |  |  |  |  |  |

Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения потребителей. В связи с этим оценка экономического эффекта по таким мероприятиям не является определяющей.

Стоимости мероприятий определены на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры. Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.06.2017 г. №837/пр; Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2017. Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2017 г. №1011/пр); укрупненных оценок стоимости мероприятий по объектам аналогам.

б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей представлены в таблице 16.

Таблица 16

| Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего 2020 - 2030 гг. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Перекладка участка сети отопления 1981 года строительства от ТК №9 до ТК №11 ул. Кирова д.12. 2Ду=108мм. Способ прокладки - подземно. | п. м | 34 | всего | 470 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 470 |  | 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка сети ГВС 1992 года строительства от врезки в магистральный трубопровод Ду100 и Ду65 в подвале ж.д. №6 Советский пр-т до выхода из подвала ж.д. №6 в направлении школы-интерната д. №4 ул. Кирова. Ду_под=133мм, Ду_об=76мм. Способ прокладки - подземно. | п. м | 35 | всего | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 480 |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от ТК №4 до врезки на здания школы (корпус 3 этажа)ул. Пионерская, д. 2. 2Ду=108мм. Способ прокладки - надземно. | п. м | 48 | всего | 670 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 670 |  | 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от врезки на здание школы (корпус 3 этажа) до здания школы ул. Пионерская, д. 2. 2Ду=108мм. Способ прокладки - надземно. | п. м | 5 | всего | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 70 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от врезки на здание школы (корпус 3 этажа) до здания школы (корпус 4 этажа) ул. Пионерская, д.2. 2Ду=108мм. Способ прокладки - надземно. | п. м | 101 | всего | 1410 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1410 |  | 1410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от врезки в магистральный трубопровод Ду150 в подвале здания ДК до ж.д. №1 пр-т Коммунаров . 2Ду=108мм. Способ прокладки - подземно-118,5м; надземно-3м. | п. м | 122 | всего | 1750 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1750 |  |  | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка сети ГВС 1992 года строительства от ТК №9 до ТК №11 у ж.д №12 ул. Кирова . Ду_под=108мм, Ду_об=89мм. Способ прокладки - подземно. | п. м | 34 | всего | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 470 |  |  | 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от ТК №5 до точки врезки жд. №3 ул. Курортная. 2Ду=89мм. Способ прокладки - подземно. | п. м | 47 | всего | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 620 |  |  | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка сети ГВС 1992 года строительства от выхода из подвала ж.д. №6 Советский пр-т до ТК №2 у школы-интернат д. №4 ул. Кирова. Ду_под=89мм, Ду_об=57мм. Способ прокладки - подземно. | п. м | 7 | всего | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка сети ГВС 1992 года строительства от ТК №2 до ТК №4 пр-т Коммунаров. Ду_под=89мм, Ду_об=57мм. Способ прокладки - подземно. | п. м | 102 | всего | 1290 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1290 |  |  |  | 1290 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от точки врезки на жд. №3 ул. Курортная до ТК №7 ул. Курортная. 2Ду=76мм. Способ прокладки - надземно-82м; подземно-22м. | п. м | 105 | всего | 1340 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1340 |  |  |  | 1340 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от ТК №7 до врезки в Ду50 в сторону гаражей ул. Курортная. 2Ду=76мм. Способ прокладки - надземно. | п. м | 3 | всего | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка сети ГВС 1992 года строительства от ТК №5 до врезки на ж.д. №3 ул. Курортная. Ду_под=76мм, Ду_об=57мм. Способ прокладки - подземно. | п. м | 47 | всего | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 610 |  |  |  |  |  | 610 |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от врезки в Пожарную часть до пожарной части. 2Ду=57мм. Способ прокладки - надземно. | п. м | 5 | всего | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 60 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от врезка в дом № 1 (Совет-кий пр-т) до д. № 1 . 2Ду=57мм. Способ прокладки - надземно. | п. м | 42 | всего | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 520 |  |  |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от врезки в магистральный трубопровод до ТК №3 ул. Кирова д. 2. 2Ду=57мм. Способ прокладки - подземно. | п. м | 2 | всего | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от ТК №3 до ж.д. №2 ул. Кирова. 2Ду=57мм. Способ прокладки - подземно. | п. м | 13 | всего | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 160 |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от врезки в Ду65 до гаражей ул. Курортная. 2Ду=57мм. Способ прокладки - надземно. | п. м | 60 | всего | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 750 |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка сети ГВС 1992 года строительства от врезки в Ду50 и Ду40 в подвале здания ДК до ж.д №1 пр-т Коммунаров. Ду_под=57мм, Ду_об=45мм. Способ прокладки - подземно. | п. м | 118 | всего | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1460 |  |  |  |  |  |  | 1460 |  |  |  |  |
| Перекладка участка сети ГВС 1992 года строительства от врезки на ж.д. №3 ул. Курортная до поворота на баню ул. Курортная. Ду_под=57мм, Ду_об=57мм. Способ прокладки - надземно-82м; подземно-22м. | п. м | 104 | всего | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1320 |  |  |  |  |  |  | 1320 |  |  |  |  |
| Перекладка участка сети ГВС 1992 года строительства от врезки в магистральный трубопроводо до ж.д. №2 ул. Кирова. Ду_под=45мм, Ду_об=32мм. Способ прокладки - подземно. | п. м | 15 | всего | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 170 |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка сети ГВС 1992 года строительства от ТК №2 до школы-интернат д. №4 ул. Кирова. Ду_под=38мм, Ду_об=23мм. Способ прокладки - подземно. | п. м | 6 | всего | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 70 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от врезки в магистральный трубопровод Ду100 до здания школьной матерской ул. Пионерская. 2Ду=32мм. Способ прокладки - надземно. | п. м | 6 | всего | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 70 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от врезки в магистральный трубопровод Ду100 до ж.д. №1А ул. Коммунаров. 2Ду=32мм. Способ прокладки - подземно. | п. м | 10 | всего | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 110 |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка сети ГВС 1992 года строительства от врезки в магистарльный трубопровод Ду50 и Ду40 до ж.д. №1А пр-т Коммунаров. Ду_под=32мм, Ду_об=32мм. Способ прокладки - подземно. | п. м | 10 | всего | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 110 |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |
| Перекладка участка сети отопления 2003 года строительства от котельной до теплового узла в подвале здания ДК . 2Ду=273мм. Способ прокладки - надземно. | п. м | 256 | всего | 8430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4170 | 4 260 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 8430 |  |  |  |  |  |  |  | 4170 | 4 260 |  |  |
| Перекладка участка сети отопления 2003 года строительства от теплового узла транзит по зданию ДК до ТК №1 Советский пр-т. 2Ду=159мм. Способ прокладки - надземно. | п. м | 20 | всего | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |
| Перекладка участка сети отопления 2003 года строительства от теплового узла транзит по зданию ДК до ТК №1 Советский пр-т . 2Ду=159мм. Способ прокладки - подземно. | п. м | 33 | всего | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| Перекладка участка сети отопления 2003 года строительства от ТК №1 до жд. №6 Совесткий пр-т. 2Ду=159мм. Способ прокладки - подземно. | п. м | 30 | всего | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 |  |
| Перекладка участка сети отопления 2003 года строительства от ввода в жд. №6 ул. Советский пр-т транзитом до ТК №2 ул. Кирова д. 4. 2Ду=159мм. Способ прокладки - подземно. | п. м | 68 | всего | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 490 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 490 |  |
| Перекладка участка сети отопления 2003 года строительства от ТК №2 до врезки в Ду100 ул Коммунаров пр-т. 2Ду=159мм. Способ прокладки - подземно. | п. м | 91 | всего | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 030 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 030 |
| Прокладка участка тепловой сети от участка теплосети в районе дома №13 по ул. Кирова до дома №11 по ул. Ворошлова 2Ду=32мм. Способ прокладки - подземно. | п. м | 100 | всего | 920 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 920 | 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения потребителей. В связи с этим оценка экономического эффекта по таким мероприятиям не является определяющей.

Стоимости мероприятий определены на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры. Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.06.2017 г. №837/пр; Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2017. Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2017 г. №1011/пр); укрупненных оценок стоимости мероприятий по объектам аналогам.

в) Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрены.

г) Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

На территории Кулотинского городского поселения открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

д) Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения потребителей. В связи с этим оценка экономического эффекта по таким мероприятиям не является определяющей. В таблице 17 представлен расчет эффективности инвестиций по тем мероприятиям, реализация которых позволяет получить и определить экономический эффект.

Таблица 17

| № п/п | Наименование мероприятий | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия | Ед. изм. | Эффект от мероприятий в натуральном выражении (в сэкономленном ресурсе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего 2020 - 2030 гг. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Капитальный ремонт оборудования котельной №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | Повышение эффективности использования топлива | т у.т. | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Перекладка участка сети отопления 1981 года строительства от ТК №9 до ТК №11 ул. Кирова д.12. 2Ду=108мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 90 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Перекладка участка сети ГВС 1992 года строительства от врезки в магистральный трубопровод Ду100 и Ду65 в подвале ж.д. №6 Советский пр-т до выхода из подвала ж.д. №6 в направлении школы-интерната д. №4 ул. Кирова. Ду_под=133мм, Ду_об=76мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 108 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от ТК №4 до врезки на здания школы (корпус 3 этажа)ул. Пионерская, д. 2. 2Ду=108мм. Способ прокладки - надземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 126 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от врезки на здание школы (корпус 3 этажа) до здания школы ул. Пионерская, д. 2. 2Ду=108мм. Способ прокладки - надземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от врезки на здание школы (корпус 3 этажа) до здания школы (корпус 4 этажа) ул. Пионерская, д.2. 2Ду=108мм. Способ прокладки - надземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 270 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от врезки в магистральный трубопровод Ду150 в подвале здания ДК до ж.д. №1 пр-т Коммунаров . 2Ду=108мм. Способ прокладки - подземно-118,5м; надземно-3м. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 288 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Перекладка участка сети ГВС 1992 года строительства от ТК №9 до ТК №11 у ж.д №12 ул. Кирова . Ду_под=108мм, Ду_об=89мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 104 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от ТК №5 до точки врезки жд. №3 ул. Курортная. 2Ду=89мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 96 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Перекладка участка сети ГВС 1992 года строительства от выхода из подвала ж.д. №6 Советский пр-т до ТК №2 у школы-интернат д. №4 ул. Кирова. Ду_под=89мм, Ду_об=57мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Перекладка участка сети ГВС 1992 года строительства от ТК №2 до ТК №4 пр-т Коммунаров. Ду_под=89мм, Ду_об=57мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от точки врезки на жд. №3 ул. Курортная до ТК №7 ул. Курортная. 2Ду=76мм. Способ прокладки - надземно-82м; подземно-22м. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от ТК №7 до врезки в Ду50 в сторону гаражей ул. Курортная. 2Ду=76мм. Способ прокладки - надземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Перекладка участка сети ГВС 1992 года строительства от ТК №5 до врезки на ж.д. №3 ул. Курортная. Ду_под=76мм, Ду_об=57мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от врезки в Пожарную часть до пожарной части. 2Ду=57мм. Способ прокладки - надземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от врезка в дом № 1 (Совет-кий пр-т) до д. № 1 . 2Ду=57мм. Способ прокладки - надземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от врезки в магистральный трубопровод до ТК №3 ул. Кирова д. 2. 2Ду=57мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от ТК №3 до ж.д. №2 ул. Кирова. 2Ду=57мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от врезки в Ду65 до гаражей ул. Курортная. 2Ду=57мм. Способ прокладки - надземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Перекладка участка сети ГВС 1992 года строительства от врезки в Ду50 и Ду40 в подвале здания ДК до ж.д №1 пр-т Коммунаров. Ду_под=57мм, Ду_об=45мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Перекладка участка сети ГВС 1992 года строительства от врезки на ж.д. №3 ул. Курортная до поворота на баню ул. Курортная. Ду_под=57мм, Ду_об=57мм. Способ прокладки - надземно-82м; подземно-22м. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Перекладка участка сети ГВС 1992 года строительства от врезки в магистральный трубопроводо до ж.д. №2 ул. Кирова. Ду_под=45мм, Ду_об=32мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Перекладка участка сети ГВС 1992 года строительства от ТК №2 до школы-интернат д. №4 ул. Кирова. Ду_под=38мм, Ду_об=23мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от врезки в магистральный трубопровод Ду100 до здания школьной матерской ул. Пионерская. 2Ду=32мм. Способ прокладки - надземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от врезки в магистральный трубопровод Ду100 до ж.д. №1А ул. Коммунаров. 2Ду=32мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Перекладка участка сети ГВС 1992 года строительства от врезки в магистарльный трубопровод Ду50 и Ду40 до ж.д. №1А пр-т Коммунаров. Ду_под=32мм, Ду_об=32мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Перекладка участка сети отопления 2003 года строительства от котельной до теплового узла в подвале здания ДК . 2Ду=273мм. Способ прокладки - надземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 192 | 192 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Перекладка участка сети отопления 2003 года строительства от теплового узла транзит по зданию ДК до ТК №1 Советский пр-т. 2Ду=159мм. Способ прокладки - надземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Перекладка участка сети отопления 2003 года строительства от теплового узла транзит по зданию ДК до ТК №1 Советский пр-т . 2Ду=159мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Перекладка участка сети отопления 2003 года строительства от ТК №1 до жд. №6 Совесткий пр-т. 2Ду=159мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Перекладка участка сети отопления 2003 года строительства от ввода в жд. №6 ул. Советский пр-т транзитом до ТК №2 ул. Кирова д. 4. 2Ду=159мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Перекладка участка сети отопления 2003 года строительства от ТК №2 до врезки в Ду100 ул Коммунаров пр-т. 2Ду=159мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Прокладка участка тепловой сети от участка теплосети в районе дома №13 по ул. Кирова до дома №11 по ул. Ворошлова 2Ду=32мм. Способ прокладки - подземно. | Обеспечение подключения нового потребителя по адресу ул. Ворошлова, д.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого |  | Итого экономия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | Гкал | 2358 | 0 | 0 | 67 | 128 | 177 | 177 | 215 | 264 | 359 | 456 | 513 |
|  |  | Повышение эффективности использования топлива | т у.т. | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |

Таблица 17 (продолжение)

| № п/п | Наименование и состав мероприятий | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия | Эффект от мероприятий в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок окупае-мости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего 2020 - 2030 гг. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Капитальный ремонт оборудования котельной №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | Повышение эффективности использования топлива | 2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 19 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Перекладка участка сети отопления 1981 года строительства от ТК №9 до ТК №11 ул. Кирова д.12. 2Ду=108мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 180 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Срок полезного использо-вания оборудо-вания |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Перекладка участка сети ГВС 1992 года строительства от врезки в магистральный трубопровод Ду100 и Ду65 в подвале ж.д. №6 Советский пр-т до выхода из подвала ж.д. №6 в направлении школы-интерната д. №4 ул. Кирова. Ду_под=133мм, Ду_об=76мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 216 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Срок полезного использо-вания оборудо-вания |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от ТК №4 до врезки на здания школы (корпус 3 этажа)ул. Пионерская, д. 2. 2Ду=108мм. Способ прокладки - надземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 252 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Срок полезного использо-вания оборудо-вания |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от врезки на здание школы (корпус 3 этажа) до здания школы ул. Пионерская, д. 2. 2Ду=108мм. Способ прокладки - надземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Срок полезного использо-вания оборудо-вания |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от врезки на здание школы (корпус 3 этажа) до здания школы (корпус 4 этажа) ул. Пионерская, д.2. 2Ду=108мм. Способ прокладки - надземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 540 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Срок полезного использо-вания оборудо-вания |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от врезки в магистральный трубопровод Ду150 в подвале здания ДК до ж.д. №1 пр-т Коммунаров . 2Ду=108мм. Способ прокладки - подземно-118,5м; надземно-3м. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 576 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | Срок полезного использо-вания оборудо-вания |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Перекладка участка сети ГВС 1992 года строительства от ТК №9 до ТК №11 у ж.д №12 ул. Кирова . Ду_под=108мм, Ду_об=89мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 208 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от ТК №5 до точки врезки жд. №3 ул. Курортная. 2Ду=89мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 192 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Срок полезного использо-вания оборудо-вания |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Перекладка участка сети ГВС 1992 года строительства от выхода из подвала ж.д. №6 Советский пр-т до ТК №2 у школы-интернат д. №4 ул. Кирова. Ду_под=89мм, Ду_об=57мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Срок полезного использо-вания оборудо-вания |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Перекладка участка сети ГВС 1992 года строительства от ТК №2 до ТК №4 пр-т Коммунаров. Ду_под=89мм, Ду_об=57мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Срок полезного использо-вания оборудо-вания |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от точки врезки на жд. №3 ул. Курортная до ТК №7 ул. Курортная. 2Ду=76мм. Способ прокладки - надземно-82м; подземно-22м. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | Срок полезного использо-вания оборудо-вания |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от ТК №7 до врезки в Ду50 в сторону гаражей ул. Курортная. 2Ду=76мм. Способ прокладки - надземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Срок полезного использо-вания оборудо-вания |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Перекладка участка сети ГВС 1992 года строительства от ТК №5 до врезки на ж.д. №3 ул. Курортная. Ду_под=76мм, Ду_об=57мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Срок полезного использо-вания оборудо-вания |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от врезки в Пожарную часть до пожарной части. 2Ду=57мм. Способ прокладки - надземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Срок полезного использо-вания оборудо-вания |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от врезка в дом № 1 (Совет-кий пр-т) до д. № 1 . 2Ду=57мм. Способ прокладки - надземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Срок полезного использо-вания оборудо-вания |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от врезки в магистральный трубопровод до ТК №3 ул. Кирова д. 2. 2Ду=57мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Срок полезного использо-вания оборудо-вания |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от ТК №3 до ж.д. №2 ул. Кирова. 2Ду=57мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Срок полезного использо-вания оборудо-вания |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от врезки в Ду65 до гаражей ул. Курортная. 2Ду=57мм. Способ прокладки - надземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Срок полезного использо-вания оборудо-вания |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Перекладка участка сети ГВС 1992 года строительства от врезки в Ду50 и Ду40 в подвале здания ДК до ж.д №1 пр-т Коммунаров. Ду_под=57мм, Ду_об=45мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | Срок полезного использо-вания оборудо-вания |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Перекладка участка сети ГВС 1992 года строительства от врезки на ж.д. №3 ул. Курортная до поворота на баню ул. Курортная. Ду_под=57мм, Ду_об=57мм. Способ прокладки - надземно-82м; подземно-22м. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | Срок полезного использо-вания оборудо-вания |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Перекладка участка сети ГВС 1992 года строительства от врезки в магистральный трубопроводо до ж.д. №2 ул. Кирова. Ду_под=45мм, Ду_об=32мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Срок полезного использо-вания оборудо-вания |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Перекладка участка сети ГВС 1992 года строительства от ТК №2 до школы-интернат д. №4 ул. Кирова. Ду_под=38мм, Ду_об=23мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Срок полезного использо-вания оборудо-вания |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от врезки в магистральный трубопровод Ду100 до здания школьной матерской ул. Пионерская. 2Ду=32мм. Способ прокладки - надземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Срок полезного использо-вания оборудо-вания |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Перекладка участка сети отопления 1992 года строительства от врезки в магистральный трубопровод Ду100 до ж.д. №1А ул. Коммунаров. 2Ду=32мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Срок полезного использо-вания оборудо-вания |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Перекладка участка сети ГВС 1992 года строительства от врезки в магистарльный трубопровод Ду50 и Ду40 до ж.д. №1А пр-т Коммунаров. Ду_под=32мм, Ду_об=32мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Срок полезного использо-вания оборудо-вания |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Перекладка участка сети отопления 2003 года строительства от котельной до теплового узла в подвале здания ДК . 2Ду=273мм. Способ прокладки - надземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 385 | 385 | Срок полезного использо-вания оборудо-вания |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Перекладка участка сети отопления 2003 года строительства от теплового узла транзит по зданию ДК до ТК №1 Советский пр-т. 2Ду=159мм. Способ прокладки - надземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок полезного использо-вания оборудо-вания |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Перекладка участка сети отопления 2003 года строительства от теплового узла транзит по зданию ДК до ТК №1 Советский пр-т . 2Ду=159мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | Срок полезного использо-вания оборудо-вания |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Перекладка участка сети отопления 2003 года строительства от ТК №1 до жд. №6 Совесткий пр-т. 2Ду=159мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | Срок полезного использо-вания оборудо-вания |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Перекладка участка сети отопления 2003 года строительства от ввода в жд. №6 ул. Советский пр-т транзитом до ТК №2 ул. Кирова д. 4. 2Ду=159мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | Срок полезного использо-вания оборудо-вания |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Перекладка участка сети отопления 2003 года строительства от ТК №2 до врезки в Ду100 ул Коммунаров пр-т. 2Ду=159мм. Способ прокладки - подземно. | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок полезного использо-вания оборудо-вания |
|  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Прокладка участка тепловой сети от участка теплосети в районе дома №13 по ул. Кирова до дома №11 по ул. Ворошлова 2Ду=32мм. Способ прокладки - подземно. | Обеспечение подключения нового потребителя по адресу ул. Ворошлова, д.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Срок полезного использо-вания оборудо-вания |
| Итого |  | Итого экономия | 7046 | 0 | 0 | 134 | 256 | 354 | 742 | 819 | 917 | 719 | 914 | 1028 |  |
|  |  | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | 4719 | 0 | 0 | 134 | 256 | 354 | 354 | 431 | 529 | 719 | 914 | 1 028 |  |
|  |  | Повышение эффективности использования топлива | 2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 |  |

10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

а) Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в РФ в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации в качестве единой теплоснабжающей организации определено Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская» (ООО «ТК Новгородская»).

б) Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Таблица 18

| Единая теплоснабжающая организация | Наименование системы теплоснабжения |
| --- | --- |
| ООО "ТК Новгородская" | Зона действия котельной №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 |
|  | Зона действия БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А |

в) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в РФ (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в РФ критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

г) Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует.

д) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Таблица 19

| Наименование системы теплоснабжения | Единая теплоснабжающая организация |
| --- | --- |
| Зона действия котельной №30, пос. Кулотино, Советский проспект, д. 1 | ООО "ТК Новгородская" |
| Зона действия БМК, пос. Кулотино, ул. Карла Маркса, д. 36А | ООО "ТК Новгородская" |

11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрены, так как источники тепловой энергии между собой гидравлически не связаны.

Подключение новых потребителей к существующим теплоисточникам представляется целесообразным при условии непревышения располагаемой тепловой мощности.

12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На территории Кулотинского городского поселения бесхозяйные объекты теплоснабжения не выявлены.

В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 г. №931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», объекты недвижимого имущества, которые не имеют собственников, или собственники которых неизвестны, или от права собственности на которые собственники отказались, принимаются на учет органами государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав. Принятие на учет объекта недвижимого имущества осуществляется на основании заявления органа местного самоуправления, на территории которого находится объект недвижимого имущества.

Необходимость выполнения данного мероприятия очевидна как с экономической точки зрения, так и с точки зрения надежности теплоснабжения и безопасности бесхозяйных объектов для населения и окружающей среды.

В связи с этим, в случае выявления таких сетей, учитывая требования ст. 14 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в Кулотинском городском поселении необходимо:

- провести работу по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи тепловой энергии;

- поставить выявленные объекты на учет в установленном порядке в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества;

- признать право муниципальной собственности на данные бесхозные объекты недвижимого имущества;

- организовать управление бесхозными объектами недвижимого имущества с момента выявления таких объектов, в том числе определить источники компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Новгородской области, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения Кулотинского городского поселения

а) Описание решений (на основе утвержденной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В целях развития газификации Новгородской области указом Губернатора Новгородской области от 31 января 2017 года №37 утверждена региональная программа газификации Новгородской области на 2017 - 2021 годы. Реализация мероприятий на территории Кулотинского городского поселения указанной региональной программой газификации не предусмотрена.

б) Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В Кулотинском городском поселении на теплоисточниках в качестве топлива используется газ. Таким образом, газоснабжение источников тепловой энергии организовано и налажено, проблемы организации газоснабжения отсутствуют.

в) Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Решения о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения Кулотинского городского поселения не предусматривают необходимости внесения изменений в региональную программу газификации Новгородской области на 2017 - 2021 годы, утвержденную указом Губернатора Новгородской области от 31 января 2017 года №37.

г) Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Приказом Минэнерго России от 01.03.2016 №147 утверждена схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2016 – 2022 годы. Решения о реконструкции, техническом перевооружении источников тепловой энергии на территории Кулотинского городского поселения не затрагивают положения указанной схемы и программы развития Единой энергетической системы России.

д) Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Новгородской области, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Кулотиноского городского поселения схемой теплоснабжения не предусмотрено.

е) Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения Кулотинского городского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Реконструкция, техническое перевооружение существующих или строительство новых систем водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, на территории Кулотинского городского поселения не требуются.

ж) Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения и водоотведения Кулотинского городского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка утвержденной (разработка) схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

14. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения представлены в таблице 20.

Таблица 20

| Индикатор | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 165,5 | 165,7 | 165,7 | 165,7 | 165,7 | 165,6 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 159,8 | 159,8 | 159,8 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,86 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

15. Ценовые (тарифные) последствия

Расчет прогнозного платежа населения Кулотинского городского поселения за тепловую энергию произведен на основании прогноза спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию (таблица 21).

| № п/п | Наименование статьи расходов | Механизм расчета | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем реализации, Гкал | Глава 2 Обосновывающих материалов | 10556 | 10556 | 10556 | 10556 | 10556 | 10556 | 10556 | 10556 | 10556 | 10556 | 10556 | 136275 |
| 2. | НВВ с учетом изменения объемов реализации, тыс. руб. | Тариф 2019 года * ИЦП_(1,04) * объем реализации текущего года | 21986 | 22866 | 23780 | 24732 | 25721 | 26750 | 27820 | 28932 | 30090 | 31293 | 32545 | 315916 |
| 3. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс. руб. | Глава 10 Обосновывающих материалов | 0 | 0 | 134 | 256 | 354 | 742 | 819 | 917 | 719 | 914 | 1028 | 5882 |
| 4. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс. руб. | Глава 10 Обосновывающих материалов | 0 | 28 | 121 | 206 | 287 | 516 | 597 | 680 | 806 | 933 | 1019 | 5193 |
| 5. | Изменение затрат, % | (Стр.2 – стр.3 + стр.4)/стр.2*100-100 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | -0,2 |
| 6. | Инвестиционные затраты, тыс. руб. | Глава 10 Обосновывающих материалов | 920 | 3100 | 2840 | 2720 | 7630 | 2690 | 2780 | 4170 | 4260 | 2870 | 2480 | 36460 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | - за счет амортизации | Глава 10 Обосновывающих материалов | 0 | 28 | 121 | 206 | 287 | 516 | 597 | 680 | 806 | 933 | 1019 | 5193 |
| 6.2. | - за счет инвестиционной составляющей в тарифе | Глава 10 Обосновывающих материалов | 920 | 3072 | 2719 | 2514 | 7343 | 2174 | 2183 | 3490 | 3455 | 1937 | 1461 | 31267 |
| 7. | НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе, тыс. руб. | Стр. 2-стр.3+стр.4+сумма по стр. 7.2./11 лет | 24829 | 25736 | 26609 | 27524 | 28497 | 29367 | 30440 | 31538 | 33019 | 34155 | 35379 | 346494 |
| 8. | Тариф , руб./Гкал | Стр. 8/стр.1 | 2352,09 | 2438,02 | 2520,78 | 2607,40 | 2699,56 | 2781,98 | 2883,69 | 2987,72 | 3127,95 | 3235,60 | 3351,54 | 2542,61 |
| 9. | Индекс роста тарифа, % |  | 117,4 | 103,7 | 103,4 | 103,4 | 103,5 | 103,1 | 103,7 | 103,6 | 104,7 | 103,4 | 103,6 |  |

«Официальный вестник Кулотинского городского поселения». Бюллетень №19 (109) от 11.08.2020

Учредитель: Совет депутатов Кулотинского городского поселения

Утвержден решением  Совета депутатов Кулотинского городского поселения от 14.12.2016 № 83

Главный редактор: Глава  Кулотинского городского поселения  Л.Н.Федоров, телефон: 2-53-93

Адрес редакции: Новгородская обл., Окуловский район, р.п.Кулотино; ул. Кирова, д.13

Отпечатано в Администрации Кулотинского  городского поселения  Новгородская  обл., Окуловский район,

р.п.Кулотино, ул. Кирова, д.13, тел/факс 2-56-44)

Выходит по мере  необходимости. Тираж 20 экз. Распространяется бесплатно.