ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Кулотинского городского поселения

№ 27 (152) от 14.09.2021 года бюллетень

Новгородская область

Администрация Кулотинского городского поселения

Окуловского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.09.2021  № 185

р.п. Кулотино

Об утверждении Программы «Проведения проверки готовности теплоснабжающих, тепло-сетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021-2022 года»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»

Администрация Кулотинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, тепло-сетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021-2022 года.

- Считать утратившим силу Постановление № 201 от 05.09.2017 «Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, тепло-сетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017-2018 года».

- Распостранить действия постановления на правоотношения возникшие с 01.09.2021г.

- Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кулотинского городского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Кулотинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

городского поселения     Л.Н. Федоров

Утверждена

постановлением Администрации

Кулотинского городского поселения

от 10.09.2021 г. № 185

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих, тепло-сетевых организаций и потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду 2021-2022 года.

1. Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, тепло-сетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и тепло-сетевых организаций, потребителей тепловой энергии, тепло-потребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с перечнем, указанным в приложении №1 к настоящей Программе.

2.  Проверка осуществляется комиссией на предмет соблюдения готовности теплоснабжающих организаций, тепло-сетевых организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории Кулотинского городского посления, к работе в осенне-зимний период.

Комиссией осуществляется проверка выполнения требований, установленных главами III - V правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила):

3. В целях оценки готовности теплоснабжающих и тепло-сетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и тепло-сетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

4. В целях оценки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии комиссией должно быть проверено:

1)  устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий и тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплоснабжения;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12)  плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надежной эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

5. Проверка выполнения тепло-сетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящими Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложения №1 к Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

6. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложения №2 к Программе и выдается Администрацией Кулотинского городского поселения, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

8. Сроки выдачи паспортов: для потребителей тепловой энергии - не позднее 20 сентября, для теплоснабжающих и тепло-сетевых организаций - не позднее 1 ноября.

9. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

10. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, указанной в пункте 7, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение №1

к Программе проведения

проверки готовности теплоснабжающих,

тепло-сетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду

АКТ № ___

проверки готовности к отопительному периоду 2021 / 2022 г.г.

| р.п. Кулотино |  | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |

Комиссия, образованная  Постановлением  Администрации Кулотинского городского     поселения от 17.08.2021 года № 160	,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

| от | “ | 10 | ” | Сентября | 20 | 21 | г., утвержденной | Главой Кулотинского городского |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

поселения  Федоровым Леонидом Николаевичем  10.09.2021 года	,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

|  | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |  |  |  |  |  |  | в соответствии с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду  многоквартирных жилых домов,

расположенных  на  территории  Кулотинского  городского  поселения

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, тепло-сетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

.

| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду |  |  |  | 20 | / | 20 | гг.* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: |  |  | Федоров Л.Н. |  |  |  |  |  |
| Заместитель председателя Комиссии: |  |  | Битепаж Е.А. |  |  |  |  |  |
| Члены комиссии: |  |  | Артемьева О.Ю. |  |  |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Калинкина Т.В. |  |  |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Жихарева М.Ю. |  |  |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |

Логашева Т.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

Дмитриев А.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Мурашев Д.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Балуева И.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

| С актом готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: “; ”; 20; г.. (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, тепло-сетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |  |  | Жихарева М.Ю. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (расшифровка подписи) |

Приложение №2

к Программе проведения

проверки готовности теплоснабжающих,

тепло-сетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду

ПАСПОРТ

| готовности к отопительному периоду | 2021 | / | 2022 | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выдан  Администрацией  Кулотинского  городского  поселения

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, тепло-сетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

| Акт проверки готовности к отопительному периоду от |  | № |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение №3

к Программе проведения

проверки готовности теплоснабжающих,

тепло-сетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду

Перечень теплоснабжающих, тепло-сетевых организаций и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному

периоду на 2021-2022 года

| № п/п | Объекты, подлежащие проверки | Сроки проведения проверки | Требования предъявляемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжающие и тепло-сетевые организации в том числе: |  |  |
| 1.1 | АО «НордЭнерго» | 15.09.2021 | В соответствии с пунктом 3 Программы |
| 1.2 | ООО «ТК Новгородская» | 21.08.2021 | В соответствии с пунктом 3 Программы |
| 2. | Потребители, в том числе муниципальныучреждения: |  |  |
| 2.1 | Муниципальное автономное детское общеобразовательное учреждение «Детский сад п.Кулотино» | 21.07.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программы |
| 2.2 | ГОБОУ «Адаптированная школа-интернат №5», здание спального корпуса | 03.08.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программы |
| 2.3 | ГОБОУ «Адаптированная школа-интернат №5», здание учебного корпуса | 03.08.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программы |
| 2.4 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Окуловского муниципального района «Кулотинский городской дом культуры» | 05.07.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программы |
| 2.5 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа п.Кулотино» | 03.08.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программы |
| 2.6 | Кулотинская вречебная амбулатория ГОБУЗ «ОЦРБ» | 26.08.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программы |
| 2.7 | Администрация Кулотинского городского поселения | 04.09.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программы |
| 3. | Жилой фонд в том числе: |  |  |
| 3.1 | р.п.Кулотино пр. Коммунаров д.4 | 08.09.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программы |
| 3.2 | р.п.Кулотино пр. Коммунаров д.4б | 08.09.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программы |
| 3.3 | р.п.Кулотино пр.Коммунаров д.4в | 08.09.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программы |
| 3.4 | р.п.Кулотино ул. К.Маркса д.29 | 24.08.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программы |
| 3.5 | р.п.Кулотино ул. А.Николаева д.11 | 06.08.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программы |
| 3.6 | р.п.Кулотино ул. Кооперативная д.2 | 29.07.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программы |
| 3.7 | д.Полищи ул.Молодежная д.1 | 06.08.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программы |
| 3.8 | д.Полищи ул.Молодежная д.2 | 06.08.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программы |
| 3.9 | р.п.Кулотино пр. Советский д.4 | 29.07.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программы |
| 3.10 | р.п.Кулотино пр. Советский д.6 | 29.07.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программы |
| 3.11 | р.п.Кулотино ул. Набережная д. 1 | 02.09.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программы |
| 3.12 | р.п.Кулотино ул. Набережная д. 3 | 02.09.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программы |
| 3.13 | р.п.Кулотино ул. Набережная д. 5 | 02.09.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программы |
| 3.14 | р.п.Кулотино ул. Набережная д. 7 | 02.09.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программы |
| 3.15 | р.п.Кулотино ул. Набережная д. 8 | 02.09.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программы |
| 3.16 | р.п.Кулотино ул. Набережная д. 9 | 02.09.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программы |
| 3.17 | р.п.Кулотино ул. Набережная д. 10 | 02.09.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программы |
| 3.18 | р.п.Кулотино ул. Набережная д. 11 | 02.09.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программы |
| 3.19 | р.п.Кулотино ул. Набережная д. 12 | 02.09.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программы |
| 3.20 | р.п.Кулотино пр. Коммунаров д.1 | 01.09.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программы |
| 3.21 | р.п.Кулотино ул.Кирова д.5 | 02.09.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программ |
| 3.22 | р.п.Кулотино ул.Кирова д.8а | 02.09.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программ |
| 3.23 | р.п.Кулотино ул.Кирова д.9 | 02.09.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программ |
| 3.24 | р.п.Кулотино ул.Кирова д.10 | 06.09.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программ |
| 3.25 | р.п.Кулотино ул.Кирова д.11 | 02.09.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программ |
| 3.26 | р.п.Кулотино ул.Кирова д.12 | 11.08.2021 | В соответствии с пунктом 5 Программ |

___________________________________________________________________________________

Провести   горячую линию по вопросам противодействия  коррупции.  Свои  вопросы, предложения  можно направить 30  сентября  2021 года  с 9-00 до 12-00 по тел.25-393. Также  вопросы, предложения можно  направить по электронной  почте:  and642007@yandex.ru.

__________________________________________________________________________________

«Официальный вестник Кулотинского городского поселения». Бюллетень №27(152) от 14.09.2021

Учредитель: Совет депутатов Кулотинского городского поселения

Утвержден решением  Совета депутатов Кулотинского городского поселения от 14.12.2016 № 83

Главный редактор: Глава  Кулотинского городского поселения  Л.Н.Федоров, телефон: 2-53-93

Адрес редакции: Новгородская обл., Окуловский район, р.п.Кулотино; ул. Кирова, д.13

Отпечатано в Администрации Кулотинского  городского поселения  Новгородская  обл., Окуловский район,

р.п.Кулотино, ул. Кирова, д.13, тел/факс 2-56-44)

Выходит по мере  необходимости. Тираж 20 экз. Распространяется бесплатно.

*